Projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) finansuoja Europos Sąjungos aplinkos finansinis mechanizmas „LIFE+“, LR Aplinkos ministerija ir projekto partneriai.

Projekto partneriai:

Projekto „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“

A1 VEIKLOS DARBŲ ATASKAITA

„Laidų ženklinimo ir paukščių apsaugos priemonių parinkimas“

Rengėjai:

Liutauras Raudonikis

Justina Liaudanskytė

Vilnius 2015

ĮVADAS

Atskirų paukščių rūšių žūtis dėl elektros perdavimo linijų yra aktuali ne tik daugeliui Europos šalių, bet ir Lietuvos mastu. Remiantis moksliniais duomenimis, aukštos įtampos elektros perdavimo linijos (toliau – „AEPL“) dėl susidūrimų su laidais skrydžių metu yra ypač pavojingos gulbėms, žąsų (įvairių rūšių) ir kitų vandens paukščių sankaupoms, gervėms, stambiems miško paukščiams (Lietuvoje – jūriniai ereliai, juodieji gandrai). Jos kelia mažesnę grėsmę žvirbliniams ir kitiems smulkiems paukščiai, kurių žūtis, remiantis pasauline praktika, registruojama tik migracijų metu ir didelės koncentracijos vietose.

Todėl Lietuvos ornitologų draugija (toliau – LOD), kartu su AB „LITGRID“ (toliau „LITGRID“) nusprendė imtis veiksmų, mažinančių paukščių žūtį dėl susidūrimų su aukštos įtampos elektros perdavimo oro linijų laidais. Tuo tikslu LOD partneriu AB „LITGRID“, kuris yra aukštos įtampos perdavimo linijų operatorius Lietuvoje, 2014 m. vasarą pradėjo vykdyti keturių metų trukmės projektą „Paukščių apsaugos priemonių įdiegimas Lietuvos aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinkluose“ (LIFE13 BIO/LT/001303) (toliau, Projektas). Šį projektą finansuoja Europos Komisijos aplinkosauginė programa LIFE+. Pagal minėto projekto paraišką, numatyta dviejų tipų laidų vizualizacijos didinimas: paprastesnis ir padidintos vizualizacijos. Tuo tikslu, įgyvendinant dvi praktines gamtosaugines veiklas, ant aukštos įtampos linijų laidų suplanuoti pakabinti mažiausiai dviejų tipų laidų žymeklius (angl. „bird diverters“), kurie iš didesnio atstumo perspės paukščius apie priekyje esančią laidų suformuotą kliūtį ir padės jos išvengti, taip sumažinant jų žūtį. Tuo tarpu projekto stebėsenos veiklos numato įdiegtų paukščių apsaugos priemonių gamtosauginio poveikio įvertinimą. Tačiau laidų vizualizacijos priemonių parinkimas buvo numatytas kaip atskira projekto veikla, kadangi tai siejama ne tik su tikėtinu gamtosauginio poveikio efektyvumu, bet ir techninėmis sąlygomis (atsižvelgiant į laidų storį, vizualizacijos priemonių pakabinimo galimybes ir pan.) bei darbų kaštais. Be to, tokios praktikos mūsų šalyje dar nebuvo. Todėl Projekto paraiškoje numatyta laidų vizualizacijos didinimo darbų parengiamoji A.1 veikla – „Laidų ženklinimo ir paukščių apsaugos priemonių parinkimas“. Jos metu turėjo būti parengta studija, kurioje būtų apžvelgiama kitose šalyse taikomų paukščių apsaugos priemonių aukštos įtampos perdavimo linijose patirtis, įgyvendinamų priemonių efektyvumas, numatant analogiškų priemonių taikymą Lietuvoje. Pirminis įvertinimas buvo atliktas jau minėto LIFE Projekto paraiškos rengimo metu, kartu apžvelgiant gamtosauginių priemonių taikymo būtinybę bei dislokaciją šalies aukštos elektros įtampos perdavimo tinkle. Kadangi Europos Komisija priėmė sprendimą finansuoti minėtą paraišką, o Aplinkos ministerija papildomai skyrė bendrojo finansavimo lėšas iš specialaus fondo Europos Sąjungos aplinkos finansinio instrumento LIFE+ projektams bendrai finansuoti, atsirado poreikis parengti LIFE+ Projekto paraiškoje numatyta studiją, kurią šiuo metu ir skaitote.

Pabaigoje, būtina paminėti, jog laidų vizualizacijos priemonių įrengimas ir poveikio stebėsena bus savotiškas bandymas, siekiant nustatyti jų poveikio efektyvumą ir tarnavimo ilgaamžiškumą, su perspektyva atrenkant ilgai tarnaujančias bei didžiausią paukščių žūties sumažinimo poveikį turinčias elektros oro linijų laidų vizualizacijos priemones. Šiuo metu laidų vizualizacijos priemonės pramoniniu būdu gaminamos JAV, keliose Europos šalyse – Vokietijoje, Švedijoje, Ispanijoje. Taigi, pasirinkimas tam tikra prasme yra ribotas. Todėl ateityje, jas taikant platesniu mastu šalyje (ypač statant naujas perdavimo linijas, kas siejama su alternatyvios energetikos plėtra), tikslinga plėtoti jų gamybą Lietuvoje.

Įgyvendintų projekto veiklų pasėkoje tikimės ženklaus paukščių žūties sumažėjimo aukštos įtampos

elektros perdavimo linijose, ypač vietose, kur dabartiniu metu jis yra reguliarus ir pakankamai didelio mąsto (pvz. Kaune, Birvėtos biosferos poligone). Taip pat tikimasi, kad projekto metu aprobuotos priemonės, ateityje bus diegiamos visose naujai rengiamose aukštos įtampos elektros perdavimo linijose. Atskirų veiklų planuojami rezultatai ir numatomi rodikliai pateikiami projekto paraiškos siektinų rezultatų skiltyje.

1. EUROPOS ŠALIŲ PATIRTIS ĮRENGIANT AUKŠTOS ĮTAMPOS ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJŲ ŽYMĖJIMĄ SPECIALIOMIS PRIEMONĖMIS, ŽYMĖJIMO BŪDAI IR POVEIKIS PAUKŠČIŲ BŪKLEI, ĮVERTINANT APSAUGOS EFEKTYVUMĄ

Europos šalyse paukščių atsitrenkimų į elektros perdavimo oro linijas atvejai pradėti tyrinėti jau 1970 m. antroje pusėje. Jau tuo metu buvo fiksuojami dažni šių atvejų pasikartojimai, o žuvusių paukščių skaičius, pavyzdžiui užpelkėjusiose Olandijos vietovėse per metus siekė 700 individų vieno kilometro atkarpoje, o atsitrenkimų į laidus atvejų čia fiksuota virš milijono. Virš milijono žuvusių paukščių per metus buvo užfiksuota ir Prancūzijoje. Vakarų Vokietijoje 40-ies metų laikotarpiu rasta virš 500 žuvusių baltųjų gandrų, kas sudaro ženklią šios paukščių rūšies populiacijos dalį šioje šalyje (M. Ferrer, 1999).

Pati patikimiausia ir plačiu mastu realiai įgyvendinama priemonė šiai dienai yra AEPL laidų vizualizacijos didinimas, kurį galima pasiekti keliais būdais. Tuo tikslu EPL laidus būtina ženklinti specialiomis priemonėmis, kurių daugelis yra labai efektyvios ir kuriomis paukščių susidūrimo su laidais atvejų skaičių galima sumažinti 50-80% (UNEP, 2011).

Laidų vizualizacija planuojama vadovaujantis geriausia egzistuojančia pasauline praktika tiek parenkant laidų žymeklius, tiek įdiegiant žymėjimo būdus, ypatingus reikalavimus numatant vietoms, su reguliariai registruojama paukščių žūtimi. Šiose vietose bus taikomi aukščiausi patikimumo standartai parenkant geriausiai matomus markerius ir juos sukabinant didžiausiu tankumu, kuris yra rekomenduojamas užsienyje naudotos praktikos atvejais. Projekte numatomos veiklos yra inovatyvios Europos kontinente, nes laidų vizualizacijos priemonės platesniu mastu taikomos palyginti nedaugelyje šalių. Todėl projekto veiklos svarbios ir demonstraciniu požiūriu tarptautiniu mastu, o taip pat jo sprendiniai gali būti taikomi ir Lietuvos žemos įtampos skirstomuosiuose tinkluose, kurie taip pat yra perinčių bei migruojančių žūties priežastis.

Įgyvendintų projekto veiklų pasėkoje tikimės ženklaus paukščių žūties sumažėjimo aukštos įtampos elektros perdavimo linijose, ypač vietose, kur dabartiniu metu jis yra reguliarus ir pakankamai didelio mąsto (pvz. Kaune, Birvėtos biosferos poligone). Taip pat tikimasi, kad projekto metu aprobuotos priemonės, ateityje bus diegiamos visose naujai rengiamose aukštos įtampos elektros perdavimo linijose. Atskirų veiklų planuojami detalūs rezultatai ir numatomi rodikliai pateikiami projekto paraiškos siektinų rezultatų skiltyje.

Elektros perdavimo oro linijų ženklinimo priemonių pasaulyje yra labai įvairių ir dešimtimis skaičiuojami skirtingi jų modeliai. Populiariausios ir dažniausiai naudojamos žymėjimo priemonės pateikiamos 2 pav. Skirtingi laidų žymėjimo priemonių modeliai pasirenkami atsižvelgiant į daugelė faktorių: jų vizualizacijos efektyvumas (matomumo laipsnis), tvirtinimo ypatumai, klimatinių sąlygų (vėjo stiprumas, apledėjimo galimybės, kt.), tvirtinamo vietos (ant įžeminimo laido ar įtampos laidų), linijos techninių charakteristikų (įtampos stiprumas) ir kitų. Optimaliausios priemonės pasirenkamos atsižvelgiant į aukščiau minėtus konkrečios AEPL ir jos kertamos teritorijos ypatumus, tačiau siekiant to paties tikslo – sumažinti paukščių susidūrimų su laidais statistiką. Tai tiesiogiai susiję su paukščių galimybę pastebėti kliūtį, todėl, atsižvelgiant į susidūrimų pavojingumą (susidūrimų skaičių), taip pat gamtosauginį aspektą (saugoma teritorija ar ne, bei žūstančių paukščių apsaugos statusą), siekiama parinkti pačias optimaliausias priemones, nes jų įrengimas susijęs su santykinai dideliais kaštais. Šiuo atveju, mes siūlome sekantį sprendimo būdą: vietose, kuriose žinoma ar tikėtina didesnė paukščių susidūrimų su laidais galimybė, o taip pat išskirtinės svarbos saugomose teritorijose (pvz. Paukščių

apsaugai svarbiose teritorijose – PAST, kurios yra nacionalinio Natura 2000 tinklo dalis ir kurios įsteigtos saugoti paukščių rūšis, esančias padidintos rizikos sąrašuose dėl susidūrimų su AEPL), diegti padidintos vizualizacijos laidų ženklinimo priemones, o AEPL atkarpose, kur paukščių susidūrimų su laidais dabartinė statistika ar tikimybė yra mažesnės, diegti „įprastos“ vizualizacijos priemones (1 lentelė, 1 pav.). „Įprastos“ vizualizacijos priemonės siejamos su elektros linijų laidų žymėjimu mažesnėmis apimtimis, dažniausiai taikant „spiralinio“ tipo žymeklius (jie aprašyti šiame Ataskaitos skyriuje žemiau). Šiuo atveju vizualizacijos priemonės įrengiamos tik viduriniame trečdalyje (ar iki 40 proc. atkarpoje) atskiro AEPL segmento (linijos atkarpos tarp gretimų atramų), parenkant optimalų tankumą, priklausomai nuo naudojamos vizualizacijos priemonės/modelio. Padidintos vizualizacijos priemonės, pirmiausiai siejamos su jų padidintu matomumu, kas pasiekiama naudojant pakabinamas, spalvotas, didesnio ploto priemones. Tačiau tokio pat (ar bent panašaus efekto) galima pasiekti ir naudojant jau minėtas spiralines priemones, tačiau jas gaminant didesnio diametro, tankiau įrengiant ant AEPL laidų, taip pat jas išdėliojant ant didesnės atskiro AEPL segmento dalies/atkarpos. Tikslesnes „įprastinės“ ar padidintos vizualizacijos priemones reikia rinktis kiekvienu atveju atskirai, priklausomai nuo aukščiau minėtų klimatinių sąlygų, AEPL techninių charakteristikų, teritorijos gamtosauginio statuso, o taip pat žūstančių paukščių rūšių bei jų apsaugos statuso.

Taigi, paukščių atsitrenkimų į laidus ir, atitinkamai, žūties tikimybė priklauso nuo daugelio priežasčių, tarp kurių, pirmiausiai, įvardinamos paukščių rūšys – Europoje dažniausiai su elektros linijų laidais susiduria narai, kragai, garniai, antys, žąsys, gulbės, laukiai, kirai ir kt. Susidūrimų tikimybė priklauso ir nuo paukščių elgsenos, ypač skrydžio pobūdžio; paros meto, nes susidūrimo tikimybė išauga esant prieblandai, vakarėjant ir tamsiuoju paros metu; orų sąlygų (ypač pavojingas rūkas, garavimo procesai, krituliai, stiprus vėjas); geografinės padėties, mat didesnė susidūrimo tikimybė didesnių vandens telkinių pakrantėse, o mažesnė virš miškų. Be to, svarbi yra ir pačių elektros perdavimo oro linijų tipas (priklausomai, keliagrandės yra oro linijos, koks atramų tipas ir pan.), įrengimo vietos (natūralioje gamtinėje aplinkoje, kur sutinkamos laukinių paukščių rūšys, ar apgyvendintose teritorijose) ir kt. Daugeliu atveju, atsitrenkus į elektros perdavimo laidus, paukščiai žūva. Tačiau ir nežuvę paukščiai dažniausiai labai stipriai sužeidžiami ir nebeišgyvena.

1 pav. Elektros energijos perdavimo aukštos įtampos oro linijos su numatomomis vizualizacijos padidinimo atkarpomis.

- lentelė. Planuojamų vizualizacijos priemonių įrengimo ant Lietuvos aukštos įtampos perdavimo tinklo oro linijų vietos ir apimtys.

| Eil. nr. | Lapo /vietovės Nr. |  | Vietovė šalyje | Vizualizacijos priemonės, (m) |  | Linijos pavadinimas | Intervalai tarp atramų | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Įprastos (spiralinio tipo) | Padidintos vizualizacijos |  |  |  |
| 1. | 6 |  | Klaipėdos sąsiauris ir Kuršių nerija | 2.479 | 1.405 | Marios-Juodkrantė | 12-18, 18-20, 20-29 | Padidinta virš vandens |
| 2. | 1 |  | Būtingė, Palangos sav. | 739 | – | Vėjas 1-Šventoji , | 101-105 |  |
| 3. | 12 |  | Pasruojos tvenkiniai/ „Žemaitijos žuvis“ (Telšių r.) | – | 1.153 | Telšiai-Seda, | 74-79 | Padidinta dalinai virš vandens |
| 4. | 2 |  | Kamanų rezervato apsaugos zona (Akmenės r.) | 3.345 | – | N.Akmenė-Jučiai | 66-79 |  |
| 5. | 3 |  | Mūšos tyrelio pakraštys (Joniškio r.) | 8.036 | 3.217 | Atš. Telšiai | 41-52, 52-60, 60-64 |  |
| 6. | 7 |  | Leitgirių apl. (Šilutės r.) | 5.515 | 1.010 | Šilutė - Juknaičiai | 64-86, 86-91, 91-97 |  |
| 7. | 8a |  | Senrusnės PAST* pakraštys (Pagėgių sav.) | 2.803 | 1.374 | Pagėgiai-Sovietskas | 4-10, 10-15, 15-20 | Padidinta dalinai virš pievų |
| 8. | 8b |  | Piktupėnų gyv. apl. (Pagėgių sav.) | 3.462 | 1.420 | Taurai-Pagėgiai | 126-137, 137-144, 144-152 |  |
| 9. | 8c |  | Lumpėnų apl. (Pagėgių sav.) | 2.435 | – | Klaipėda-Bitėnai | 23-32 |  |
| 10. | 11a |  | Nemunas Kauno m. I | – | 805 | Atš.Drobė 1, Drobė2 | 9-8, 8-7 | Padidinta virš vandens |
| 11. | 11b |  | Nemunas Kauno m. II | – | 1.620 | Kauno HE–Aleksotas Kauno HE-Kr. HAE Kauno HE-Kazlų Rūda | 11-12 155-157 4-5 | Padidinta virš vandens |
| 12. | 13 |  | Išlaužo tvenkiniai (Kauno r.) | 1.740 | 322 | Kauno HE-Kazlų Rūda | 95-96, 96-103 | Padidinta dalinai virš vandens |
| 13. | 14 |  | Bebruliškių tvenkiniai – UAB „Karpis“ (Kazlų Rūdos sav.) | 2.280 | 2.008 | Kauno HE-Kazlų Rūda Kapsai-Kazlų Rūda | 235-237, 237-240, 240-242 76-79, 79-82, 82-84 | Padidinta dalinai virš vandens |
| 14. | 15 |  | Žuvinto BR** pakraštys (Lazdijų, Marijampolės, Alytaus r.) | 27.580 | – | Alytus-Šeštokai Šeštokai-Bukta | 56-145 1-24 |  |
| 15. | 9 |  | Laukystos žuvininkystės tvenkiniai (Kaišiadorių r.) | 3.608 | 1.376 | LE-Jonava | 47-52, 52-55, 55-57, 57-59, 59-64 | Padidinta dalinai virš vandens |
| 16. | 10 |  | Kietaviškių tvenkiniai/ UAB „Bartžuvė“ (Elektrėnų sav.) | 5.296 | 2.181 | LE-Kr.HAE LE-Alytus LE- Vilnius LE-Neris | 5-6, 7-10 4-5, 9-15 4-5, 9-12 4-5, 11-15 | Padidinta virš vandens |
| 17. | 5 |  | Kretuono PAST (Švenčionių r.) | 1.297 | 823 | Švenčionėliai-Ignalina | 42-46, 46-49 | Padidinta dalinai virš pievų |
| 18. | 4 |  | Dysnos up. slėnis/ Birvėtos BP*** (Iganalinos r.) | 2.278 | 866 | Ignalinos AE-Smorgonys Didžiasalis-Vydžiai | 122-120, 120-117 6-10 | Padidinta virš vandens Spiralinės virš šlapių pievų |
|  |  |  | Bendras ilgis | 72.893 | 19.580 |  |  |  |

PAST*  – paukščių apsaugai svarbi teritorija

BR** – biosferos rezervatas

BP***  – biosferos poligonas

2 pav. Dažniausiai naudojamos elektros perdavimo oro linijų žymėjimo priemonės.

Renkantis ženklinimo priemones bei siekiant jų ilgaamžiškumo, reikia atkreipti dėmesį į šias sąlygas:

- metalinės priemonių dalys turi būti iš nerūdijančio plieno;

- plastiko dalys – pagamintos iš PVC ar kitų medžiagų, atsparių klimatiniam poveikiui, veikiant UV spinduliuotei sparčiai nekeičiančių savo savybių, o taip pat atitinkančių degumo saugos reikalavimus;

- tvirtinimo mechanizmai neturi leisti priemonėms judėti per elektros perdavimo ar įžeminimo laidą;

- ženklinimo priemonės neturi sukelti „koronos“ (angl. „corone“) aukštos įtampos elektros perdavimo linijose.

Vokietijoje, 2002 m. balandžio mėn. priėmus gamtos apsaugos įstatymo pakeitimus, kuriuose numatomas privalomas paukščių apsaugos priemonių diegimas ir taikymas elektros perdavimo oro linijose bei elektros perdavimo linijų stulpuose, buvo pradėtos taikyti ženklinimo priemonės. Ši šalis turi sukaupusi didžiulę patirtį tiek elektros laidų, tiek ir elektros stulpų ženklinimo bei paukščių apsaugos priemonių įrengimo srityje. Tačiau, išbandžius įvairias priemones, paaiškėjo, kad, visgi, dalis jų neefektingos.

Atlikus ornitologinius tyrimus, jautriausiose vietose elektros perdavimo oro linijos buvo ženklinamos kontrastingų spalvų vertikaliomis „vėliavėlėmis“ (3 pav.), kurios, esant vėjui, juda, o judėdamos sukelia garsą. Manoma, kad paukščiai geriau mato tokias kliūtis ir toks ženklinimo būdas duoda geresnius rezultatus. Šios priemonės gaminamos iš lankstaus plastiko, atsparaus orų pokyčiams, yra lengvai tvirtinami ant laidų. Dažniausi tvirtinimo būdai: sraigtasparniais ar

bokšteliais.

Tyrimais nustatyta, jog šios priemonės gali būti naudojamos 145 kV ir aukštesnės įtampos elektros perdavimo oro linijose ir jas įrengiant ant elektros perdavimo laidų, kuomet koronos lygmuo buvo lygus „0“.

3 pav. Oro linijų ženklinimo priemonės, „vėliavėlės“.

3 pav. vaizduojamomis priemonėmis buvo ženklinamos Vokietijos miestų Bernburgo ir Susigke 110 kV įtampos elektros perdavimo oro linijų atkarpos, kuriose 3 metus iš eilės buvo vykdomi paukščių žūties dėl atsitrenkimo į laidus tyrimai. Tyrimų metu nustatyta, jog:

- Nepaženklintų elektros perdavimo oro linijų atkarpose buvo rasta 156 žuvę paukščiai;

- Elektros perdavimo oro linijų atkarpose, kurios buvo ženklinamos 40 m. intervalais buvo rasti 56 žuvę paukščiai;

- Elektros perdavimo oro linijų atkarpose, kurios buvo ženklinamos 20 m. intervalais buvo rastas 1 žuvęs paukštis (R. Bergner).

Taigi, linijos ženklinimo gamtosauginis efektas parodė aukštą efektyvumą.

Remiantis kitų užsienio šalių patirtimi, visgi manoma, jog geriausi rezultatai pasiekiami ženklinant spalvotomis spiralės tipo ženklinimo priemonėmis. Jos gali būti dedamos tiek ant įžeminimo, tiek ant įtampos laidų. Tokiomis priemonės (raudonos ir baltos spalvos) Prancūzijoje buvo ženklinami aukštos AEPL įžeminimo laidai. Teigiama, jog paukščių žūtis sumažėjo mažiausiai 61%.

Jungtinėje Karalystėje, spiralėmis ženklinant elektros perdavimo laidus, paukščių atsitrenkimai į laidus sumažėjo 57-89%, priklausomai nuo ženklinimo priemonių dydžio bei atstumų tarp jų. Kuo didesnės ženklinimo priemonės naudojamos ir kuo atstumas tarp ženklinimo priemonių yra mažesnis, tuo paukščių atsitrenkimų tikimybė mažesnė. Dažniausiai naudojamos 10 cm ilgio spiralės, kurios tvirtinamos 5 metrų intervalais arba 10 cm ilgio raudonos spalvos spiralės, kurios išdėstomos 10 metrų intervalais. Tokiais atvejais nustatyta, jog paukščių susidūrimų su AEPL laidais sumažėja apie 60% (BirdWach Ireland, 2010).

Nyderlanduose, Groene Hart regione 2009 m., siekiant išvengti paukščių žūties dėl atsitrenkimo į laidus, aukštos įtampos elektros perdavimo oro linijos paukščių migracijos vietose buvo ženklinamos spiralės tipo vizualinėmis priemonėmis (4 pav.). Šios priemonės taip pat plačiai

buvo naudojamos ir Vokietijoje.

Spiralių tvirtinimo būdai: naudojant sraigtasparnius, dedamos ant įžeminimo laido, kuris paukščiams mažiausiai matomas. Kitas būdas, įžeminimo laido atpalaidavimas ir nuleidimas „ant žemės“, kuomet spirales rankomis nesunkiai sudeda linijas aptarnaujantys darbuotojai.

Spiralės yra mažiau veiksmingos naktį, esant prieblandai ar prastėjant matomumui dėl blogėjančių orų sąlygų. Įrodyta, kad judančios bei sukeliančios garsą priemonės šiomis sąlygomis yra efektyvesnės. Tačiau pastarosios dažnai sukelia „koroną“, todėl negali būti dedamos ne ant įžeminimo AEPL laidų.

4 pav. Paprastos ir pigios dviejų tipų spiralės, plačiai naudojamos JAV.

Tyrimais nustatyta, jog naudojant šias (spiralines) priemones, paukščių žūties atvejų sumažėjo iki 90%. Tyrimai buvo atliekami 2002-2005 metų laikotarpiu 12.200 km ilgio aukštos įtampos elektros perdavimo oro linijose (Tennet T. informacija, 2009).

Jungtinėje Karalystėje esantis Abberton tvenkinys garsėjo didele paukščių, ypač gulbių nebylių, žūtimi dėl atsitrenkimų į aukštos įtampos elektros perdavimo laidus. 2004 ir 2006 m. buvo atliekami detalūs paukščių žūties dėl atsitrenkimų į laidus tyrimai. 2004 m. pavasarį buvo rastos 9 žuvusios gulbės, 2006 m. jų skaičius padidėjo iki 21. 2006 m. vasaros laikotarpiu 5 metrų intervalu spiralės tipo ženklinimo priemonėmis (raudonos spalvos, 320 mm ir 175 mm diametro) buvo ženklinami laidai – 1,5 km ilgio atkarpa virš tvenkinio. Po šių priemonių įdiegimo, 2007 m. pavasarį buvo rastas tik vienas žuvęs paukštis, o 2008 m. žuvusių paukščių nerasta. Paskaičiuota, jog paukščių atsitrenkimų į laidus atvejų sumažėjo apie 80%.

Todėl daugelis tyrėjų bei gamtosaugos ekspertų rekomenduoja, jog siekiant išvengti paukščių atsitrenkimų į laidus, nelaukiant nustatyto paukščių žuvimo, jau naujai statomos elektros perdavimo oro linijos būtų ženklinamos tam tikromis geros vizualizacijos priemonėmis (D. Frost, 2008).

Italijoje, analizuojant paukščių žūties dėl atsitrenkimų į aukštos įtampos elektros perdavimo laidus atvejus, buvo naudojami 1970-2001 m. laikotarpio duomenys iš skirtingų 10-ties teritorijų. Nustatytas labai skirtingas paukščių žūties atvejų skaičius: nuo 86,9 iki 2,1-20,5 žuvusių individų elektros perdavimo linijų kilometre per metus. Dažniausiai žūdavo plėšrūs, ilgai gyvenantys, stambaus sudėjimo paukščiai, kurių dauguma yra priskiriami saugomoms rūšims (D. Rubolini ir kt., 2003). Po upės deltos regioniniame parke, kuriame yra nutiestos elektros perdavimo oro linijos, buvo įgyvendinamos ES aplinkos finansinio instrumento LIFE+ gamta projekto veiklos, skirtos sumažinti paukščių atsitrenkimų į laidus atvejus 20-yje jautriausių teritorijų, įtraukiant apytiksliai 110 km ilgio elektros perdavimo oro linijų (bendras projekto biudžetas siekė 5.637.965 EUR).

5 pav. Padidinto matomumo kabelis (pagrindinis laidas apvytas trimis atskirais didesnio diametro kabeliais).

Projekto įgyvendinimo metu 9 km ilgio atkarpoje buvo taikytos kelios laidų ženklinimo ar kitokios paukščių žūties mažinimo priemonės: a. spiralės tipo vizualizaciją didinantys priedai ant laidų; b. kaip viena iš priemonių buvo taikomas elektros linijų tiesimas po žeme (žemos ir vidutinės linijų atveju); c. laidų vizualizacijos didinimas apvijant juos didesnio diametro kabeliais (5 pav.). Pastarasis padidinto matomumo kabelis yra apie  59-73 mm didesnio diametro nei įprastas elektros perdavimo laidas (kuomet jų diametras siekia tik 16 mm.). Taip ženklinami elektros laidai paukščiams yra geriau matomi ir stipriai sumažina atsitrenkimų riziką ypatingai esant blogam matomumui – rūkui, lietui ar prietemai. Tačiau laidų vizualizacijos didinimas, apvyniojant storesniu kabeliu buvo taikomas tik iki vidutinės įtampos elektros perdavimo linijose. O AEPL atveju, buvo taikomos tik spiralinio tipo laidų vizualizacijos didinimo priemonės.

Ispanijos bei Prancūzijos teigiama patirtis buvo naudojamos spiralės tipo ženklinimo priemonės, kurios buvo įrengiamos kas 18-20 metrų. Ši priemonė ženkliai sumažino paukščių susidūrimo su laidus riziką, be to įvardinta kaip reikalaujanti palyginti nedidelių finansinių kaštų priemonės įsigijimui bei įrengimui. Ten spiralės buvo įrengiamos rankiniu būdu taip vadinamų „kabelio keltuvų“ (angl. cableway) pagalba (6 pav.).

Bendrai apžvelgiant Europos šalių patirtį AEPL laidų ženklinime, ypač vizualizacijos didinime, reikia pažymėti, jog ji yra palyginti nedidelė. Daugiau patirties yra ženklinant žemos arba vidutinės įtampos elektros perdavimo linijų laidus, o taip pat tiriant jų poveikį įvairių paukščių žūčiai įvairiais sezonais. Todėl kol kas tenka remtis tik kelių Vakarų ir Pietų Europos šalių sukaupta patirtimi įgyvendinant paukščių apsaugos priemones AEPL – Italijos, Prancūzijos, Olandijos, Vokietijos ir kt.

6 pav. Spiralių tipo ženklinimo priemonių įrengimas.

2011 m.

balandžio 13 d. Budapešte, Vengrija, vykusioje konferencijoje “Elektros perdavimo linijos ir paukščių žūtis Europoje” metu buvo apžvelgtos su EPL susijusios paukščių apsaugos problemos įvairiose Europos šalyse. Joje dalyvavę Europos šalių gamtosauginių organizacijų atstovai priėmė taip vadinamą “Budapešto” deklaraciją, kuri numatė tolimesnius vieningus Europai veiksmus, susijusius su paukščių apsauga elektros perdavimo linijų tinkle (1 priedas). Be tarptautinės patirties apsikeitimo, bendrų darbo grupių kūrimo ir prioritetinių priemonių aptarimo, minėtoje deklaracijoje aiškiai išskiriamas prioritetas planavimo darbams ir procedūroms, kuomet planuojama naujų EPL statyba. Taip pat šalys įsipareigojo siekti visiško paukščių žūties eliminavimo elektros perdavimo linijų tinkluose, pirmiausiai įgyvendinant atitinkamus techninius/dizaino EPL konstrukcijų sprendimus („paukščiams saugūs“ stulpai, izoliatoriai, linijų grandinių optimizavimas ir pan.). Be to, šalių atstovai įsipareigojo siekti poveikį mažinančių priemonių įgyvendinimo kiek įmanoma platesniu mastu, kas pirmiausia siejama su laidų vizualizacijos didinimu. Rezoliucijos pabaigoje yra numatytas paukščių žūties monitoringas nacionalinėse AEPL ir kituose EPL tinkluose.

Tų pačių, t.y. 2011 metų lapkričio 20-25 dienomis Bergene, Norvegijoje vyko tarptautinės Migruojančių gyvūnų konvencijos (angl. – Convention on the Migratory Species – sutrump. CMS) 10-toji konvencijos šalių konferencija, kurioje devynioliktu klausimu buvo svarstoma, o vėliau ir priimta rezoliucija dėl paukščių apsaugos elektros perdavimo linijų tinkluose (3 priedas). Tos pačios konferencijos metu buvo svarstomos iš anksto ekspertų parengtos rekomendacijos dėl paukščių žūties elektros perdavimo tinkluose sumažinimo (2 priedas). Šios, grupės autorių parengtos rekomendacijos buvo patvirtintos aukščiau minėtos konferencijos Bremene metu.

Šiose rekomendacijose vėl akcentuojama tinkamo EPL tinklo svarba, siekiant išvengti paukščių susidūrimo su oro elektros perdavimo linijomis. Tam atliekamos rizikos vertinimo studijos, kurių detalumas skirtingose šalyse priklauso nuo vykdytų tyrimų apimčių. Tačiau ir šiame dokumente yra akcentuojamas naujų EPL projektavimas greta esančių ar kitų aukštų antžeminių ar urbanistinių infrastruktūrų, kurios suformuoja nepalankias paukščiams sąlygas. Tačiau, visgi pripažįstama, jog šiuo metu problematiškiausios yra jau veikiančios EPL, kurių neigiamas poveikis paukščiams gali būti mažinamas, pirmiausiai, didinant elektros linijų laidų vizualizaciją, kas yra aktualu ir Lietuvai. Paukščių tyrimai akcentuoja, kad paukščiams būdingos trys regos ypatybės, kurios skiriasi nuo žmogaus – spalvingumas, regos aštrumas ir matymo laukas. Tai būtina įvertinti planuojant EPL laidų vizualizacijos didinimo priemones. Būtina atkreipti dėmesį, jog paukščiai, daugumoje, turi geresnį („aštresnį“) regėjimą, mato ryškias spalvas, tačiau matymo laukas, dažnai yra siauras – „žiūroninio“ tipo, o „aklos“, t.y. blogo matymo zonos priklauso nuo galvos pozicijos, nes daugumai paukščių regėjimas yra ne frontalinis, o šoninis. Visi šie niuansai įvertinti parenkant EPL laidų vizualizacijos priemones.

2. SIŪLOMOS LIETUVOS VIENAGRANDŽIŲ IR DVIGRANDŽIŲ AUKŠTOS ĮTAMPOS ELEKTROS PERDAVIMO LINIJŲ (AEPL) ŽYMĖJIMO TECHNOLOGIJOS: ŽYMEKLIŲ ĮRENGIMO VIETOS, ŽYMEKLIŲ IŠDĖSTYMO YPATUMAI, BŪDAI IR APIMTYS

Kaip jau minėjome praeitame Studijos skyriuje, pati patikimiausia ir plačiu mastu realiai įgyvendinama priemonė šiai dienai yra AEPL laidų vizualizacijos didinimas. Tuo tikslu AEPL laidus būtina ženklinti specialiomis priemonėmis. Jų pasaulyje yra labai įvairių ir dešimtimis skaičiuojami skirtingi jų modeliai. Populiariausios ir dažniausiai naudojamos žymėjimo priemonės pateikiamos 2 pav., nors atskiros šalys ar vietovės, neretai pasigamina ir panašaus dizaino bei techninių sprendimų, bet originalias priemones, atsižvelgiant į laidų storį, vizualizacijos priemonių iškabinimo ir tolimesnės eksploatacijos galimybes ir pan. Įvairiose šalyse su EPL laidų žymėjimu paukščių apsaugos klausimais susidūrusios organizacijos ar ekspertai vieningai tvirtina, jog jei planuojamos didesnės apimties laidų žymėjimo priemonių kabinimo akcijos ar projektai, tikslingiausia modifikuoti pasaulyje taikomus modelius, juos pritaikant konkretiems šalies ar jos regiono poreikiams. Tokiu keliu nuėjo Ispanija, Švedija, Vokietija ir kitos Europos šalys. Juolab, skirtingi laidų žymėjimo priemonių modeliai pasirenkami atsižvelgiant į daugelė faktorių: jų vizualizacijos efektyvumas (matomumo laipsnis), tvirtinimo ypatumai, klimatinių sąlygų (vėjo stiprumas, apledėjimo galimybės, kt.), tvirtinimo vietos (ant įžeminimo laido ar įtampos laidų), tvirtinimo galimybių (ar įmanoma laidus pasiekti nuo žemės ar tik iš oro ar naudojantis pačiais laidais), linijos techninių charakteristikų (įtampos stiprumas) ir kitų. Todėl net toje pačioje šalyje neretai naudojamos/diegiamos kelių modelių laidų vizualizacijos priemonės, atsižvelgiant ir į konkrečios AEPL ar net jos atskiros atkarpos ypatumus. Taigi, ateityje reikėtų pagalvoti apie Lietuvai tinkamiausių ir techniškai priimtinų AEPL vizualizacijos priemonių gamybą ir mūsų šalyje. Tačiau, kaip jau minėjome,  visos šalys siekia to paties tikslo – sumažinti paukščių susidūrimų su laidais statistiką paukščiams geriau pastebint kliūtį.

Kitas svarbus aspektas parenkant laidų vizualizacijos priemones yra tam tikros AEPL atkarpos pavojaus paukščiams laipsnis, kuris pirmiausiai priklauso nuo kertamos/aplinkinės teritorijos ornitologinės situacijos, o taip pat šios teritorijos gamtosauginės reikšmės, nes jei ji skirta saugoti paukščių rūšis, kurioms AEPL kelia pavojų, paukščių žuvimo eliminavimas (ar bent reikšmingas sumažinimas) tampa prioritetiniu uždavinių tam taikant visas įmanomas priemones, nors jų įrengimas ir susijęs su didesniais kaštais.

Todėl Projekto paraiškoje mes pasiūlėme sekantį sprendimo būdą: vietose, kuriose žinoma ar tikėtina didesnė paukščių susidūrimų su laidais galimybė, o taip pat išskirtinės svarbos saugomose teritorijose (pvz. Paukščių apsaugai svarbiose teritorijose – PAST, kurios įsteigtos saugoti paukščių rūšis, esančias padidintos rizikos sąrašuose dėl susidūrimų su AEPL), diegti padidintos vizualizacijos laidų ženklinimo priemones, o AEPL atkarpose, kur paukščių susidūrimų su laidais dabartinė statistika ar tikimybė yra mažesnės, diegti „įprastos“ vizualizacijos priemones.

Toliau šiame skyriuje detaliai panagrinėsime a. kas yra „įprastinės‘ ir „padidintos“ vizualizacijos priemonės; b, kokios jų taikymo galimybės ir būtinybės; c. Kokie galimi techniniai sprendimai kiekvienai priemonei; d. pakartotinai apžvelgsime kur pirmiausiai siūlome taikyti atskiros kategorijos priemones.

2.1. „Įprastinės‘ ir „padidintos“ vizualizacijos priemonės

„Įprastinės“ vizualizacijos priemonės siejamos su elektros linijų laidų žymėjimu mažesnėmis apimtimis, dažniausiai taikant „spiralinio“ tipo žymeklius (jie aprašyti šiame Studijos skyriuje žemiau). Šiuo atveju vizualizacijos priemonės įrengiamos tik dalyje (įprastai vidurinėje) atskiro AEPL segmento (linijos atkarpos tarp gretimų atramų), parenkant optimalų atskirų priemonių tankumą, priklausomai nuo naudojamos vizualizacijos priemonės/modelio. Įprastai „spiralinio“ modelio priemonės kabinamos truputį tankiau nei „pakabuko“ tipo, nors ir pastaruoju atveju atstumas tarp atskirų „pakabukų“ priklauso nuo jų dydžio, kas tiesiogiai susiję su jų matomumu. Apibendrinant galime sakyti, jog „įprastinės“ vizualizacijos atveju laidų žymėjimo priemonės a. parenkamos neretai prastesnio matomumo (tačiau turinčios kitų teigiamų savybių – ilgaamžiškumą, pigiau kainuojančios ir pan.); b. laidu žymekliai įrengiami didesniais atstumais tarp jų; c. žymekliai dažniausiai įrengiami ne visame laidų ilgyje (tik 30-60% ilgio ruože); d. laidų žymekliai įrengiami tik ant žaibosaugos troso ar pavienio elektros perdavimo laido.

„Padidintos“ vizualizacijos priemonės, pirmiausiai siejamos su jų padidintu matomumu, kas pirmiausiai pasiekiama naudojant pakabinamas, spalvotas, didesnių išmatavimo laidų žymėjimo priemones, jas kabinant didesniu tankumu, t.y. laikantis mažesnio atstumo tarp atskirų žymeklių. Tačiau tokio pat (ar bent panašaus efekto) galima pasiekti ir naudojant aukščiau minėtas spiralines priemones, tačiau jas gaminant didesnio diametro, tankiau įrengiant ant AEPL laidų, taip pat jas išdėliojant ant didesnės atskiro AEPL segmento dalies/atkarpos (7 pav.). Be to „spiralinio“ tipo laidų žymekliai, dėl sukeliamos mažesnės koronos, gali būti dedami ir ant AEPL elektros perdavimo laidų, nes „pakabukų“ tipo, ypač metalinės konstrukcijos žymekliai ant 110 kV jau negali būti kabinami dėl aukščiausio koronos laipsnio.

7 pav. „Spiralių“ tipo ženklinimo priemonių įrengimas ant AEPL, kuomet galima tai laikyti „padidinta“ laidų vizualizacija

Tikslesnes „įprastinės“ ar „padidintos“ vizualizacijos priemones reikia rinktis kiekvienu atveju atskirai, priklausomai nuo aukščiau minėtų klimatinių sąlygų, AEPL techninių charakteristikų, teritorijos gamtosauginio statuso, o taip pat žūstančių paukščių rūšių bei jų apsaugos statuso. Taigi, paukščių atsitrenkimų į laidus ir, atitinkamai, žūties tikimybė priklauso nuo daugelio priežasčių, tarp kurių, pirmiausiai, įvardinamos paukščių rūšys. Taigi, kiekvienu atveju reikia žiūrėti kokio tipo AEPL laidų vizualizacija yra reikalinga, o vėliau, atsižvelgiant į kitas AEPL ir jos aplinkos savybes, parinkti atitinkamus laidų žymeklius bei jų įrengimo technines charakteristikas.

2.2. „Įprastinės‘ ir „padidintos“ vizualizacijos priemonės ir naudojamų žymeklių taikymo būtinybės ir galimybės

Kaip minėjome, kokią laidų ženklinimo priemonę pasirinkti – „įprastinės“ ar „padidintos“ vizualizacijos – kiekvienu atveju reikia apsispręsti priklausomai nuo konkrečios vietos gamtosauginės svarbos, čia sutinkamų paukščių  rūšių, o vertinant platesniu (pvz. šalies mastu), svarbus faktorius yra ir finansinės laidų žymėjimo galimybės. Gamtosaugos požiūriu, siekiamybė Lietuvoje yra kuo didesnėmis apimtimis taikyti „padidintos“ EPL laidų vizualizacijos priemones. Tačiau kokios yra realios techninės ir finansinės galimybės, o taip pat koks yra gamtosauginis poreikis šalyje.

„Koronos“ efektas

Pirmiausiai būtina pažymėti jog dėl koronos susidarymo ant elektros perdavimo laidų galima taikyti tik „spiralinio“ tipo laidų žymeklius, kuriems tyrimų metu 110 kV linijoje esant 78 kV įtampai abiejų tipų spiralėms (pilno ir „pusinio“ ilgio – 8 pav.) nustatytas „0“ koronos lygmuo (5 balų skalėje). Nors 230 kV linijoje esant 157 kV įtampai toms pačioms spiralėms nustatytas jau stiprus – 3-čias, koronos lygmuo, o  345 kV linijoje esant 234 kV įtampai jau 5-tas – aukščiausias koronos lygmuo.

8 pav. „Spiralių“ tipo laidų ženklinimo priemonės – pilno ir „pusinio“ ilgio

Tuo tarpu atliekant koronos tyrimus su „pakabukų“ tipo laidų žymekliais nustatyta, jog net 110 kV linijoje esant 78 kV įtampai koronos lygmuo svyravo nuo1-o iki 4-to lygmens (aukščiausias lygmuo nustatytas metaliniams pakabukams). Tuo tarpu 230 kV linijoje esant 157 kV įtampai, tiems patiems pakabukams nustatytas jau stiprus – 3-čias, ar net 5-tas – aukščiausias – koronos lygmuo.

Taigi, „pakabukų“ tipo laidų žymekliai gali būti naudojami tik išimtinais atvejais ir tik parenkant modelius, kurie sukelia mažiausią koronos efektą. Tai galima surasti specialioje ataskaitoje, parengtoje JAV (Prepared By: EDM International, Inc., Neil Hurst, Primary Author, 4001 Automation Way, Fort Collins, Colorado 80525, Contract No. 500-01-032; Prepared For: California Energy Commission, Public Interest Energy Research (PIER) Program). Tačiau ir tai, Lietuvos atveju, “pakabukų” tipo AEPL laidų ženklinimo priemonės gali būti taikomos tik 110 kV EPL. Kartu būtina pažymėti, jog įrengiant bet kurio tipo AEPL laidų žymeklius ant žaibosaugos troso („nulinės“ fazės) – koronos lygmuo bus „0“.

Apibendrinus reikia pažymėti, jog tiek ant 110 EPL, tiek ant 330 kV ar didesnės įtampos EPL žaibosaugos troso („nulinės“ fazės), galima įrengti bet kurio tipo  AEPL laidų vizualizaciją didinančius žymeklius, nes koronos lygmuo bus „0“. Tuo tarpu ant elektros perdavimo laidų minėtus žymeklius galima įrengti tik 110 kV EPL atveju, nes 330 kV ir didesnės įtampos atveju korona bus – 3-čio ar net 5-to – aukščiausio – lygmens. Tačiau, iš kitos pusės, kadangi 330 kV ir didesnės įtampos oro linijose vienoje fazėje sumontuoti du ir daugiau laidų, jie yra pakankamai gerai matomi, todėl tokios įtampos EPL nėra prasmės didinti jos laidų vizualizaciją, o laidų ženklinimą gamtosauginiais tikslais, esant poreikiui, galima įrengti tik ant žaibosaugos troso.

Vertinant laukiamo gamtosauginio (paukščių žūties sumažinimo) efekto reikšmę pasirenkant laidų vizualizacijos žymeklius (ypač ant AEPL žaibosaugos troso), kaip jau minėjome šios Studijos 3.1. skyriuje, tiek „įprastinės“, tiek „padidintos“ vizualizacijos efektas gali būti pasiekiamas taikant bet kurias laidų žymėjimo priemones (įvairaus tipo „pakabukus‘ ar „spiralinio“ tipo), priklausomai nuo jų įrengimo tankio, jais žymimų laidų atkarpų ilgio, žymimų laidų skaičiaus ir t.t. Todėl pasirenkant laidų vizualizacijos žymeklius ant žaibosaugos troso, sprendimą turi pirmiausia nulemti realios techninės ir finansinės galimybės.

Techninės galimybės pirmiausiai siejamos su laidų vizualizaciją didinančių žymeklių įrengimu, nes kiekvienu atveju gali būti tam taikomi skirtingi techniniai sprendimai, pirmiausiai naudojant antžeminį ar oro transportą (tame tarpe nepilotuojamas skraidykles), o taip pačius AEPL laidus žymeklių kabinimui. Mat iš esmės skiriasi techninės „spiralinio“ ir „pakabukų“ tipo laidų žymeklių įrengimui būtinos techninės galimybės, pavyzdžiui, kiek mums žinoma, „spiralinio“ tipo žymekliai įrengiami tik rankiniu būdu. Iš kitos pusės, galima ieškoti ir naujų, naujoviškų techninių laidų žymeklių įrengimo būdų.

2.3. „Įprastinių‘ ir „padidintos“ vizualizacijos priemonių bendrieji techniniai ir galimi įdiegimui sprendimai

Pradžioje būtina paminėti bendruosius laidų ženklinimo priemonėms keliamus reikalavimus (kad padidinti vizualų elektros linijos laido storį):

- Laidų žymekliai turėtų būti kiek galima didesni, kad AEPL laido storis padidėtų mažiausiai 20 cm, o vienos ženklinimo priemonės ilgis būtų ne mažesnis10-20 cm;

- Atskiros ženklinimo priemonės ant laido ženklinimo atkarpoje turi būti viena nuo kitos nutolę 5-10 metrų atstumu;

- Ženklinimo priemonės turi kiek galima stipriau kontrastuoti su aplinka;

- Spalvingumas (spalva) yra mažiau svarbi nei kontrastingumas;

- Laidų ženklinimo priemonės galimas judėjimas duoda papildomą teigiamą poveikį;

- Geresnį efektą turėtų duoti ženklinimo priemonės, esančius abipus laido (virš ir žemiau)

- Kadangi nemažai paukščių susidūrimų vyksta tamsiu paros metu, iliuminiscencinės priemonės turėtų būti efektyvesnės, nors iš kitos pusės, šviesa traukia paukščius tamsiu metu.

Iš kitos pusės, yra labai svarbu, kad laidų žymekliai tarnautų kuo ilgiau, pageidautina visą AEPL funkcionavimo laikotarpį ir juos perkeliant tik AEPL perkėlimo arba rekonstrukcijos atveju. Tai yra būtina, nes praradus bent dalį laidų žymeklių (jiems nukritus ar kitaip sugedus), stipriai mažėja likusių laidų ženklinimo priemonių efektyvumas, vėl auga paukščių žūties rodikliai. Tuo tarpu prarastų dalies laidų žymeklių įrengimas tampa labai komplikuotu, nes šių žymeklių iškabinimui negalima taikyti tam tikrų technologijų dėl likusių žymeklių (pavyzdžiui, naudoti per laidą šliaužiančią įrangą), o santykinai nedidelio prarastų žymėjimo priemonių įrengimas labai padidina atkuriamų žymeklių įrengimo darbų savikainą, todėl yra labai neracionalus ir neekonomiškas AEPL laidų žymėjimo bendros kainos šalyje požiūriu – žymiai efektyviau prarastų laidų žymeklių skiriamas santykinai dideles lėšas panaudoti naujų AEPL žymiai didesnio ilgio atkarpų žymėjimui. Todėl, pasirenkant laidų žymeklių modelius, įvertinus technines jų įrengimo galimybes ir kaštus, būtina atsižvelgti į jų tarnavimo ilgaamžiškumą bei techninio aptarnavimo praradimo atveju galimybes. Todėl, remiantis ilgalaike JAV sukaupta patirtimi, toliau pateikiame patiems laidų vizualizaciją didinantiems žymekliams keliamus techninius reikalavimus, siekiant užtikrinti jų ilgalaikį tarnavimą:

- Metalinėms detalėms turi būti naudojamas nerūdijantis plienas;

- Plastikinės dalys turi būti atsparios ultravioletinių spindulių poveikiui, kas būdinga PVC;

- Jungtys tarp atskirų dalių (ypač plieno ir plastmasės) turi būti sustiprintos nerūdijančios plieno detalėmis;

- Kaip minėjome, prietaisas/žymeklis neturi sąlygoti koronos susidarymo;

- Žymeklio prispausdinimo prie laido mechanizmas turi neleisti jokio žymeklio judėjimo laidu;

- Žymeklio prispausdinimo prie laido mechanizmas negali pažeisti laido, ant kurio jis tvirtinamas;

- Pati jungtis turi būti nedegi/atspari karščiui;

- Žymeklio tvirtinimo mechanizmas, esant reikalui, turi leisti jį nukabinti;

- „Pakabuko“ tipo žymekliai turi būti pagaminti taip, kad jungtimi pritvirtinta kabanti jos dalis (plokštelė ar diskas) negalėtų į viršų apsisukti aplink laidą.

Naujai gaminamų AEPL laidų vizualizacijai didinti naudojami žymekliai, prieš naudojimą, turi būti išbandomi eksperimentiškai.

Kaip jau minėjome, „įprastinės“ ar „padidintos“ vizualizacijos priemones reikia rinktis kiekvienu atveju atskirai, priklausomai nuo aukščiau minėtų klimatinių sąlygų, AEPL techninių

charakteristikų, įvertinus žymeklių ir jų įrengimo kainą, teritorijos gamtosauginį statusą, o taip pat tam tikroje vietoje žūstančių (ar galimai žūsiančių) paukščių rūšis bei jų apsaugos statusą. Nors „pakabukų“ tipo laidų žymekliai, daugumoje atveju, yra geriau matomi, todėl turėtų duoti geresnį AEPL laidų vizualizacijos efektą, tokio pat (ar bent panašaus efekto) galima pasiekti ir naudojant „spiralines priemones“, jei jas gaminti didesnio diametro, tankiau įrengti ant AEPL laidų, taip pat jas išdėlioti ant didesnės atskiro AEPL segmento dalies/atkarpos (24 a. pav.). Todėl toliau mes lyginsime „spiralinio“ ir „pakabukų“ tipo laidų žymeklių įrengimo ant AEPL laidų (tame tarpe ir žaibolaidinio troso) technines ir ekonomines sąlygas.

Pradedant nuo techninių sąlygų, pirmiausiai apžvelgsime jų ilgaamžiškumą, aptarnavimo sąlygas, o taip pat atsparumą aplinkos poveikiui.

„Spiralinio“ tipo AEPL žymeklių privalumai ir trūkumai:

- Mažesnė kaina (vidutiniškai dvigubai pigesni nei „pakabukų“ tipo priemonės);

- Ilgai tarnaujančios be papildomos priežiūros (gamtosauginis ir ekonominis efektas);

- Tinkamai įrengus neprarandamos, todėl nereikia papildyti naujomis, taip sutaupant lėšas;

- Mažas ir nekoncentruotas svoris;

- Išvengiama slėgio ant laidų (dėl mažo svorio ir mažo pasipriešinimo vėjui), todėl gali būti įrengiamos didesniu tankiu, kas duoda gerą gamtosauginį efektą;

- Atsparios didesniam apledėjimui dėl lijundros, todėl  idealiai tinka Lietuvos sąlygomis;

- Dėl gaminio medžiagos (polichloridvinilo) cheminių savybių, žymekliai yra tvirti ir atsparūs ekstremalioms temperatūroms;

- Dėl užspausto tvirtinimo, neslankioja laidu;

- Gali būti dedamos ant elektros perdavimo laidų (nes neformuoja koronos), todėl gali būti naudojamos teritorijose, kur paukščių žūtį lemia susidūrimai su žemutiniais AEPL laidais (pvz. Kaune, virš vandens telkinių);

- Tačiau sunkiau montuojamos ant AEPL, nes galimas tik įprastas montavimas rankomis iš malūnsparnių (9 pav.) arba rankomis, monteriams dirbant ant laidų (6 pav.) (negalima naudoti bepiločių skraidyklių ar kitokių, distanciniu būdu valdomų įrenginių).

„Pakabukų“ tipo AEPL žymeklių privalumai ir trūkumai:

- Didesnė žymeklio kaina (nors įrengimas gali būti ir pigesnis, sumoje gaunant panašią savikainą su „spiralinio“ tipo žymekliais);

- Daugumos modelio atveju dalis žymeklių prarandami arba lieka nefunkcionalūs ir jiems reikalingas papildomas aptarnavimas ir tam būtini kaštai (blogas gamtosauginis ir ekonominis efektas);

- Didesnių matmenų žymekliai santykinai didelio svorio dėl plieninių tvirtinimo detalių – svoris koncentruotas;

- Gali stipriai apledėti lijundros metu, dėl ko genda ar nutrūksta, be to, tuo metu formuoja didelę apkrovą laidams (aktualu Lietuvos sąlygomis);

- Dėl sugedus tvirtinimui, slankioja laidu ir jį pažeidžia – taip sugadintą būtina skubiau keisti;

- Negali būti dedamos ant elektros perdavimo laidų dėl koronos formavimo, todėl negali būti naudojamos teritorijose, kur paukščių žūtį lemia susidūrimai su žemutiniais AEPL laidais (pvz. Kaune, virš vandens telkinių);

- Tačiau paprasčiau montuojamos ant AEPL, nes gali būti taikomos įvairios nuotoliniu būdu valdomos technologijos (bepilotės skraidyklės, nuotoliniai „laidiniai liftai“ ir kt.).

Tuo būdu, AEPL laidų vizualizacijos didinimo žymeklių pasirinkimui svarią įtaką turi ne tik gamtosauginis poreikis, bet ir jų įrengimui ant laidų/pakabinimo tam tikroje šalyje ar vykdytojo praktikuojami būdai/technologijos. Tačiau įvertinus tiek technines, tiek ekonomines savybes, o taip pat pasiekiamą gamtosauginį efektą, rekomenduojame daugumoje naudoti „spiralinio“ tipo AEPL laidų žymeklius.

9 pav. „Spiralių“ tipo laidų ženklinimo priemonių įrengimas iš malūnsparnio.

2.4. „Įprastinės‘ ir „padidintos“ vizualizacijos priemonių Lietuvos AEPL tinkle taikymo siūlymai

AEPL laidų vizualizacijos didinimo pagrindinis tikslas yra sumažinti paukščių susidūrimų skaičių su AEPL. Todėl turi būti žymimi tik tie laidai, kurie yra pavojingi paukščiams. Kadangi su AEPL laidais dažniausiai susiduria stambieji, mažiau manevringi, todėl labiau inertiški paukščiai – gulbės, žąsys, kormoranai, gandrai, garniai, gervės ir pan., kurie skraido aukščiau, susidūrimo rizika su laidais yra jiems kylant, leidžiantis arba skrendant mažesniame aukštyje, Todėl pavojingiausi paukščiams yra viršuje nutiesti žaibolaidiniai kabeliai, o taip pat „apatiniai“ AEPL laidai. Todėl 110

– 330 kV įtampos tiek viengrandžių, tiek dvigrandžių oro linijų atveju pavojingi yra tik 3-4 laidai, priklausomai kelios yra žaibolaidžio kabelio gijos. Tačiau įvertinus, kad 330 kV ir didesnės įtampos oro linijose vienoje fazėje sumontuoti du ir daugiau laidų, dėlmko jie yra pakankamai gerai matomi, tokios įtampos EPL nėra prasmės didinti jos laidų su įtampa vizualizaciją, o ženklinimą gamtosauginiais tikslais, esant poreikiui, galima įrengti tik ant žaibosaugos troso. Atsižvelgiant į įvardintas aplinkybes, apibendrinant galim drąsiai teigti, jog nepriklausomai keliagrandė yra AEPL, laidų vizualizaciją didinančias priemones 110 kV oro linijų atveju tikslinga įrengti tik ant apatinės grandinės laidų ir žaibolaidžio troso/kabelio, o 330 kV atveju – tik ant žaibolaidinio troso/kabelio.

Kaip aukščiau minėjome, AEPL oro linijų laidų vizualizaciją didinančių priemonių įrengimo tankumas pirmiausiai priklauso nuo pasirenkamų žymeklių modelių, kuomet didesni ir judrūs „pakabukų“ tipo žymekliai gali būti įrengiami didesniais atstumais nei „spiralinio“ tipo. Be to, šie atstumai priklauso ir nuo AEPL pasirinkto ženklinimo tipo – „įprastos“ ar padidintos vizualizacijos.

Tačiau bet kuriuo atveju rekomenduojama išlaikyti ne didesnį nei 10 metrų atstumą. Jis gali būti pasirenkamas numačius „įprastos“ vizualizacijos scenarijų ir jam naudojant „spiralinio“ tipo arba santykinai mažesnio dydžio/ploto „pakabukų“ tipo laidų ženklinimo priemones.

Tačiau „įprastos“ vizualizacijos scenarijaus atveju, jei naudojamos „spiralinio“ tipo oro linijų žymekliai, siekiant padidinti jų matomumą aplinkoje, rekomenduojama pakaitom naudoti baltos ir juodos spalvos žymeklius, juos maišant eilės tvarka, o esant dviem laidams (tame tarpe ir žaibolaidiniams trosams), rekomenduojama ant vieno iš jų dėti baltos, o ant kito – juodos spalvos „spiralinio“ tipo žymeklius (10 pav.). Tuo būdu, 50% įrengiamų vizualinių priemonių turi būti baltos spalvos, kitos 50% – juodos.

10 pav. „Spiralių“ tipo laidų ženklinimo priemonės pasirinkus „įprastos“ vizualizacijos scenarijų (kuomet vizualinės priemonės įrengiamos ant 2-jų įžeminimo laidų).

Pasirinkus „įprastos“ vizualizacijos scenarijų, rekomenduojama įrengti vidurinėje 1/3 (kt. šaltiniuose iki 60%) oro linijos laidų atkarpoje. Lietuvos atveju, atsižvelgiant į vidutinį atstumą tarp AEPL atramų, mes rekomenduojame bendrais planavimo tikslais numatyti 150 metrų ilgio oro linijų ruožų vizualizacijos didinimo priemonių įrengimą viename EPL segmente. Šiuo atveju daroma prielaida, kad arčiau AEPL atramų esančių elektros oro linijų ruožai (be įrengtų laidų žymeklių), yra mažiau pavojingi paukščiams, kadangi jų paukščiai išvengia aplenkdami jiems gerai matomas atramas. Lietuvoje tarp gretimų AEPL atramų būtų įrengiama10-20 „spiralinio“ ar „pakabukų“ tipo žymeklių.

Pasirinkus „padidintos“ AEPL vizualizacijos scenarijų, AEPL laidų žymekliai turi būti įrengiami didesniu tankumu, t.y. kabinant tarp jų išlaikomi mažesni atstumai. Pasirinkus „spiralinio“ tipo žymeklius, jie turi būti įrengiami kas 5 metrai, o kabinant didesnius „pakabukų“ tipo žymeklius, galima laikytis 6-7 metrų atstumo. Be to, tokiu atveju rekomenduojame laidų žymeklius įrengti ne mažesniame nei 60% laidų atkarpos tarp gretimų stulpų ilgyje, tačiau esant didesnei vietos svarbai saugant paukščius, siūlytumėm laidų žymeklius įrengti visame laidų ilgyje. Lietuvoje tarp gretimų AEPL atramų „padidintos“ vizualizacijos atveju būtų įrengiama 35-60, atitinkamai, „pakabukų“ ar „spiralinio“ tipo žymeklių.

Kalbant apie vizualizacijos padidinimo žymeklių ant AEPL laidų kabinimo technologijas, pasaulyje taikomos įvairios priemonės. Tačiau malūnsparnių naudojimas stipriai padidina žymeklių kabinimo kainas. Todėl pasirinkus „spiralinio“ tipo žymeklius, tikslinga naudoti technologijas, kuomet elektros oro linijų monteriai, judėjimui naudoja AEPL laidus, tuo pačiu kabindami minėto tipo žymeklius (23 pav.). Mūsų manymu, toks būdas Lietuvoje yra perspektyviausias, kadangi yra pigiausias, gali būti taikomas ir tose vietose, kur negali privažiuoti speciali technika su bokšteliais, o taip pat galima šį būdą naudoti vienu metu keliose šalies vietose, nes techninės galimybės ir turimi pajėgumai (parengti monteriai) tai leidžia. Tuo tarpu kabinant „pakabukų‘ tipo žymeklius, be minėto monterio naudojimo, efektyvus yra būdas naudojant specialiai tam pagamintus AEPL „laidinius liftus“ (11 pav.). Jį LITGRID jau naudojo Kaune, įrengiant „pakabukų“ tipo žymeklius ant AEPL laidų virš Nemuno upės. Tačiau šiuo atveju vis vien yra būtina privažiuoti prie AEPL atramų, kas ne visuomet galima dėl gamtinių sąlygų – užliejamų pievų, pelkių ir pan.

11 pav. „Pakabukų“ tipo AEPL laidų ženklinimo priemonių įrengimas naudojant „laidinį liftą“ Kaune virš Nemuno upės.

AEPL laidų vizualizacijos didinimo poreikis Lietuvoje, siekiant sumažinti paukščių susidūrimų su elektros oro linijų laidais skaičių, yra išsamiai apžvelgtas šios Studijos 1-me skyriuje. Jame yra pateikti tikslūs atskirų AEPL ruožai, kuriuose prioriteto tvarka būtina įrengti AEPL laidų vizualizaciją didinančius žymeklius, tuo pačiu nurodant ir pasirinktą laidų žymėjimo intensyvumo scenarijų, t.y.

nurodoma kurios linijos, kurioje atkarpoje turi būti ženklinamos „įprastinės“ ar „padidintos“ vizualizacijos būdu.

PRIEDŲ SĄRAŠAS:

|  | 2011 m. balandžio 13 d. Budapešto deklaracija dėl paukščių apsaugos ir elektros perdavimo oro linijų |
| --- | --- |
|  | Migruojančių gyvūnų konvencijos rekomendacijos dėl paukščių žūties elektros perdavimo tinkluose sumažinimo |
|  | Migruojančių gyvūnų konvencijos ir tarptautinės paukščių apsaugos organizacijos rezoliucijos dėl migruojančių paukščių apsaugos elektros perdavimo linijų tinkluose |